[bookmark: _Toc482031998][bookmark: _Toc3619][bookmark: _Toc6715]泌尿生殖道及结核分枝杆菌核酸检测试剂盒及设备的报价文件

一、报价承诺
1、本报价单及合同请于2026年7月   日12点前送达弘爱医院综合楼四楼前台（报价资料需用档案袋密封，封口加盖公章，不符合此规定，报价无效）。邮寄地址：厦门市湖里区仙岳路3777号厦门弘爱医院综合楼四楼 耗材采购运营部：陈可苒 收；联系电话： 13606939361 。
     2、本公司承诺可提供的其他服务条款：（若有其他服务条款内容，可自行增加说明）
二、报价清单明细详见附件

报价公司（公章）：
时间：
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	报价须知

	本次报价项目：沙眼衣原体核酸检测试剂盒、淋球菌核酸检测试剂盒、解脲脲原体核酸检测试剂盒、结核分枝杆菌核酸检测试剂盒、单纯疱疹病毒II型核酸检测试剂盒的报价文件。
入选品牌均需满足以下要求，否则视为无效报价。

		类别
	入选基本条件

	总要求
	若涉及专机专用设备，项目开展期间按需求提供设备及售后维保服务，设备终身免保。

	
	按需求配套赠送校准品、质控品（每日质控）及配套提供全自动核酸提取试剂或一步法核酸提取试剂。

	
	保证6个月同批号供应产品。

	
	按照ISO15189标准，免费提供项目试用/性能验证所需试剂、校准品、质控品、耗材等产品。

	
	方法学：全自动核酸提取或一步法核酸提取。

	配送要求
	中选品牌需配合我司供应商协同平台进行系统操作，详见附件《供应商协同平台操作手册》。






报价清单明细
	序号
	清单明细

	1 
	报价承诺函、项目报价表、响应表

	2 
	各报价项目需提供近三年三甲公立医院销售发票（5家及以上，省内优先）

	3 
	省内外三甲医院用户清单

	4 
	各报价项目至少1份其他用户试用/性能验证报告（近1年内）

	5 
	产品注册证、说明书、生产企业许可证及其副本（含附页产品信息）、设备注册证及操作SOP

	6 
	供应商资质证照（营业执照、经营备案证、经营许可证、法人授权委托书）

	序号1：报价承诺函、项目报价表、响应表必需用档案袋密封提供纸质版
序号2-6：报价文件提供方式可选择：①U盘储存或打印放至档案袋密封提供
[bookmark: _GoBack]                              ②整理相关资料发送至官方邮箱：jfsj@chinacdc.com，邮件标题：（正式报价）泌尿生殖道及结核分枝杆菌核酸检测试剂盒+公司名称

	密封档案袋中需提供U盘储存：报价承诺函、项目报价表、响应表的电子档文件及盖章扫描件。



报价承诺函
厦门建发医药有限公司：
[bookmark: OLE_LINK1]我司承诺本次报价项目满足入选基本条件：
1　 若涉及专机专用设备，项目开展期间按需求提供设备及售后维保服务，设备终身免保。
2　 按需求配套赠送校准品、质控品（每日质控）及配套提供全自动核酸提取试剂或一步法核酸提取试剂。
3　 保证6个月同批号供应产品。
4　 按照ISO15189标准，免费提供项目试用/性能验证所需试剂、校准品、质控品、耗材。
5　 方法学：全自动核酸提取或一步法核酸提取。
6　 若中选，愿意配合建发医药供应商协同平台进行系统操作。


供应商：
日期：2026年 7 月    日
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项目报价表
（1） 设备配置情况（按实际配置情况填写）
	试剂品牌
	

	设备品牌
	

	设备名称
	

	设备型号
	

	试剂仓位（个/模块）
	

	单模块样本位（个）
	

	单模块检测速度（T/H）
	

	方法学
	

	单模块急诊位（个）
	

	设备连接方式（能否扩展联机）
	

	报告时效（min）
	

	该项目几点校准
	

	校准周期（天）
	

	是否匹配相应校准品、质控品，仪器校准服务
	□是         □否

	尺寸mm（长×宽×高）
	

	设备到货周期（天）
	

	设备售后服务公司
	

	长期免费提供设备
	□是         □否

	设备使用年限
	

	设备终身免保
	□是         □否

	设备报价（元）
	

	配置备注
	提供      元试剂



（2） 试剂报价表——需包含检测项目使用中所需主试剂、固体耗材、液体辅助试剂等
	序
号
	产品名称
	是否有国家临检中心室间质评独立分组成绩
	注册证名称
	规格型号
	生产厂家
（全称）
	销售计量单位
	给建发医药报价
（元/盒）
	税点
	公立医院
单位报价（元/盒）
	理论
总测试数
（X测试/盒）
	建发医药
单测试成本（元/测）
	注册证号

	1 
	沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒
	
	
	
	
	盒
	
	
	
	
	
	

	2 
	淋球菌（NG）核酸检测试剂盒
	
	
	
	
	盒
	
	
	
	
	
	

	3 
	解脲脲原体（UU）核酸检测试剂盒
	
	
	
	
	盒
	
	
	
	
	
	

	4 
	结核分枝杆菌（TB）核酸检测试剂盒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	单纯疱疹病毒II型（HSV-II）核酸检测试剂盒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填写要求：请填写所有可销售规格价格。请列明所需主试剂、固体耗材和液体辅助试剂。

	付款方式为：货到付款 ，账期：     天（自然日），需提供增值税专用发票。

	配套专用校准品：□试剂盒内含有校准品 □按医院需求配套赠送校准品  □额外购买：需新增行填写相关产品报价  □无配套校准品

	配套专用质控品：□试剂盒内含有质控品    □按医院需求配套赠送质控品    □额外购买：需新增行填写相关产品报价      □无配套质控品

	配套全自动核酸提取试剂或一步法核酸提取试剂：□试剂盒内含有提取试剂    □按医院需求配套赠送提取试剂    □额外购买：需新增行填写相关产品报价      □无配套提取试剂

	配套专用耗材：□试剂盒内含有耗材        □按医院需求配套赠送耗材      □额外购买：需新增行填写相关产品报价      □无配套耗材

	到货有效期：      个月（建议产品首批到院试剂效期不少于9个月，按照实际情况填写）。

	供应商：
2026年7月    日



备注：
1、该报价为配送到招标人厦门指定仓库的价格，若此次存在未报价配套试剂、校准品、耗材等，后续院方如需增加，全部视为免费提供，请避免漏填。
2、请写明给建发医药的报价以及公立医院的价格，并提供2023年至今三甲公立医院销售发票（5家及以上，省内优先），试剂及配套校准、耗材必须及时（二周内）供应，试剂、质控品及校准品到货后有效期应在9个月以上。
3、需对在中国大陆地区取得医疗器械注册证的所有试剂项目进行报价，未取得医疗器械注册证的试剂项目不得报价。


响应表
	序号
	问题描述
	答复

	1
	本品牌检测项目在福建省有无售后服务驻点？
	[bookmark: OLE_LINK2]□有  具体地址：
□无

	2
	本品牌检测项目在福建省有几位工程师（服务人员）？
	   人

	3
	退换货条款
	□产品近效期3个月内可无条件退换货
□产品近效期6个月内可无条件退换货
□无退换货



