儿茶酚胺检测试剂盒及设备的报价文件

一、报价承诺

1、本报价单及合同请于2026年10月12日12点前送达弘爱医院综合楼四楼前台（报价资料需用档案袋密封，封口加盖公章，不符合此规定，报价无效）。邮寄地址：厦门市湖里区仙岳路3777号厦门弘爱医院综合楼四楼 耗材采购运营部：陈可苒 收；联系电话： 13606939361 。

2、本公司承诺可提供的其他服务条款：（若有其他服务条款内容，可自行增加说明）

二、报价清单明细详见附件

报价公司（公章）：

时间：

报价须知

本次报价项目：儿茶酚胺检测试剂盒及适配设备的报价文件。 入选品牌均需满足以下要求，否则视为无效报价。

类别; 入选基本条件. 总要求; 若涉及专机专用设备，项目开展期间按需求提供设备及售后维保服务，设备终身免保。. 按需求配套赠送校准品、质控品（每日质控）及配套耗材。. 保证6个月同批号供应产品。. 按照ISO15189标准，免费提供项目试用/性能验证所需试剂、校准品、质控品、耗材等产品。. 方法学：高效液相色谱-串联质谱。. 配送要求; 中选品牌需配合我司供应商协同平台进行系统操作，详见附件《供应商协同平台操作手册》。.

报价清单明细

| 序号 | 清单明细 |
| --- | --- |
|  | 报价承诺函、项目报价表、响应表 |
|  | 各报价项目需提供近三年三甲公立医院销售发票（5家及以上，省内优先） |
|  | 省内外三甲医院用户清单 |
|  | 各报价项目至少1份其他用户试用/性能验证报告（近1年内） |
|  | 产品注册证、说明书、生产企业许可证及其副本（含附页产品信息）、设备注册证及操作SOP |
|  | 供应商资质证照（营业执照、经营备案证、经营许可证、法人授权委托书） |
| 序号1：报价承诺函、项目报价表、响应表必需用档案袋密封提供纸质版 序号2-6：报价文件提供方式可选择：①U盘储存或打印放至档案袋密封提供 ②整理相关资料发送至官方邮箱：jfsj@chinacdc.com，邮件标题：（正式报价）儿茶酚胺检测试剂盒+公司名称 |  |
| 密封档案袋中需提供U盘储存：报价承诺函、项目报价表、响应表的电子档文件及盖章扫描件。 |  |

报价承诺函

厦门建发医药有限公司：

我司承诺本次报价项目满足入选基本条件：

- 若涉及专机专用设备，项目开展期间按需求提供设备及售后维保服务，设备终身免保。

- 按需求配套赠送校准品、质控品（每日质控）及配套耗材。

- 保证6个月同批号供应产品。

- 按照ISO15189标准，免费提供项目试用/性能验证所需试剂、校准品、质控品、耗材。

- 方法学：高效液相色谱-串联质谱。

- 若中选，愿意配合建发医药供应商协同平台进行系统操作。

供应商：

日期：2026年 9 月    日

- 项目报价表

- 设备配置情况（按实际配置情况填写）

| 参数项目 | 技术要求 | 厂家应答 |
| --- | --- | --- |
| 试剂品牌 | 请填写使用的主试剂品牌 |  |
| 设备品牌 | 质谱主机品牌；若带全自动前处理，请分别填写前处理设备品牌、质谱主机品牌 |  |
| 设备名称 | 如有全自动前处理，需完整写明成套系统名称 |  |
| 设备型号 | 质谱主机完整型号；前处理设备型号（如有） |  |
| 试剂仓位（个/模块） | 液相流动相通道数量；自动进样器内标/试剂放置位；全自动前处理试剂位（如有） |  |
| 单模块样本位（个） | 质谱自动进样器样本数量；全自动前处理一次可处理样本数（如有） |  |
| 单模块检测速度（T/H） | 儿茶酚胺项目每小时可完成样本数；注明单样本色谱分析周期；若配置全自动前处理，请注明前处理通量 |  |
| 检测方法学 | UHPLC-MS/MS，MRM多反应监测模式，ESI离子源；前处理方法（蛋白沉淀/磁珠/SPE等） |  |
| 标记物/内标 | 儿茶酚胺检测所用同位素内标，是否原厂配套 |  |
| 单模块急诊位（个） | 质谱主机是否支持急诊样本插入，可插入样本数量；前处理是否支持急诊插入（如有） |  |
| 设备连接方式（能否扩展联机） | 质谱主机是否支持 LIS 双向对接；是否支持多机联机；全自动前处理与质谱主机对接方式（硬件/软件） |  |
| 儿茶酚胺报告时效 (min) | 样本上机（含前处理）到输出结果完整周转时间；不含前处理单样本上机周转时间分别注明 |  |
| 设备可开展项目数（以注册证/方法学能力为准） | 整机可开展临床项目数量；儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺及代谢物）是否具备配套方法/试剂盒注册证 |  |
| 该项目几点校准 | 儿茶酚胺项目校准曲线点数 |  |
| 校准周期（天） | 校准曲线有效周期；是否每批次上机需要重新校准 |  |
| 是否配备相应校准品、质控品，仪器校准服务 | □是 □否；原厂校准品、质控品；仪器调谐、性能校准服务；前处理设备校准服务（如有） |  |
| 尺寸 mm（长 × 宽 × 高） | 液相主机、质谱主机、全自动前处理设备分别填写长宽高 |  |
| 设备到货周期（天） | / |  |
| 设备售后服务公司 | / |  |
| 设备使用年限 | 请填写设备铭牌上标注的使用年限 |  |
| 设备保修年限 | 是否终身免保 | □是 □否：保修政策： |
| 终身免费提供设备 | 是否终身按需配置设备 | □是 □否 |
| 设备市场均价（元） | / |  |
| 设备报价（万元） | / |  |
| 配套赠送试剂 | / | 配套赠送试剂 元 |

- 试剂报价表——需包含检测项目使用中所需主试剂、固体耗材、液体辅助试剂等

| - 序 - 号 | 产品名称 | 是否有国家临检中心室间质评独立分组成绩 | 注册证名称 | 规格型号 | 生产厂家 （全称） | 销售计量单位 | 给建发医药报价 （元/盒） | 税点 | 公立医院 单位报价（元/盒） | 理论 总测试数 （X测试/盒） | 建发医药 单测试成本（元/测） | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 儿茶酚胺检测试剂盒 |  |  |  |  | 盒 |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写要求：请填写所有可销售规格价格。请列明所需主试剂、固体耗材和液体辅助试剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式为：货到付款 ，账期： 天（自然日），需提供增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套专用校准品：□试剂盒内含有校准品 □按医院需求配套赠送校准品 □额外购买：需新增行填写相关产品报价 □无配套校准品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套专用质控品：□试剂盒内含有质控品 □按医院需求配套赠送质控品 □额外购买：需新增行填写相关产品报价 □无配套质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套专用耗材：□试剂盒内含有耗材 □按医院需求配套赠送耗材 □额外购买：需新增行填写相关产品报价 □无配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 到货有效期： 个月（建议产品首批到院试剂效期不少于9个月，按照实际情况填写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商： 2026年10月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1、该报价为配送到招标人厦门指定仓库的价格，若此次存在未报价配套试剂、校准品、耗材等，后续院方如需增加，全部视为免费提供，请避免漏填。

- 2、请写明给建发医药的报价以及公立医院的价格，并提供2023年至今三甲公立医院销售发票（5家及以上，省内优先），试剂及配套校准、耗材必须及时（二周内）供应，试剂、质控品及校准品到货后有效期应在9个月以上。

3、需对在中国大陆地区取得医疗器械注册证的所有试剂项目进行报价，未取得医疗器械注册证的试剂项目不得报价。

响应表

| 序号 | 问题描述 | 答复 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本品牌检测项目在福建省有无售后服务驻点？ | □有 具体地址： □无 |
| 2 | 本品牌检测项目在福建省有几位工程师（服务人员）？ | 人 |
| 3 | 退换货条款 | □产品近效期3个月内可无条件退换货 □产品近效期6个月内可无条件退换货 □无退换货 |